EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

Data de Encerramento:  09 de Agosto de 2018, às 09:30 horas

PREÂMBULO

I - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS, localizada na Rua Minas Gerais, n.º 707 - Centro - Cep 18.570-000 - Conchas/SP, torna público a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de execução por empreitada global, de acordo com o objeto que se encontra definido nas especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas atualizações posteriores, Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações e demais legislações pertinentes, nos termos do Contrato de Repasse n.º 841902 / 2016 / MS / CAIXA, por intermédio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal, objetivando a execução de ações relativas ao aperfeiçoamento do SUS, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

II - DECLARAÇÃO ANEXO III - A licitante ME/EPP deverá preencher e apresentar fora dos envelopes Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando assim enquadrada e a fim de gozar dos direitos e benefícios contemplados na Lei Complementar n.º 123/06, no tocante ao direito de preferência.

1 - DO EDITAL

1.1 - São partes integrantes deste Edital:

1.1.1 - Projeto Executivo, composto por:

A – Memorial Descritivo;

B – Planilha Quantitativa e Orçamentária;

- C – Cronograma Físico Financeiro;

- D – Projetos;

- 1.1.2 - Dos Anexos:

- I - Termo de Referência;

- II - Modelo de Formulário Padronizado de Proposta de Preços;

III - Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

IV - Modelo de Procuração/Credenciamento Específico (com firma reconhecida);

V - Modelo de Termo de Vistoria Técnica;

VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação, de Concordância com os Termos do Edital e da não Ocorrência de Fatos Impeditivos à Participação;

VII - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

VIII - Comprovante de retirada do edital através do site da Prefeitura www.conchas.sp.gov.br.

IX - Minuta de Contrato;

X - Termo de Ciência e Notificação do Tribunal de Contas do Estado;

1.2 - Os componentes do Projeto Executivo estarão disponíveis para retirada no setor de obras da Prefeitura Municipal de Conchas, localizada na Rua Minas Gerais, n.º 707 - Centro - CEP 18570-000 - Conchas/SP, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação, sob o regime de empreitada global, de empresa especializada para a execução da obra de reforma do Hospital Municipal de Conchas, em conformidade com o presente Edital e Projeto Executivo composto por: Memorial Descritivo; Planilha Quantitativa e Orçamentária; Projetos e Cronograma Físico Financeiro, os quais ficam fazendo parte integrante deste edital.

2.2 - É de responsabilidade da empreiteira contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários a serem aplicados nos serviços.

2.3 - DO VALOR GLOBAL

- 2.3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 1.004.428,44 (um milhão, quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), com base nos parâmetros dispostos no Projeto Executivo composto por: Memorial Descritivo; Planilha Quantitativa e Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro.

2.3.2 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

2.3.3 - Os valores indicados no subitem 2.3.1 correspondem à média dos preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

3 - DATA, HORA E LOCAL DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES N.º 01 - HABILITAÇÃO e N.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

3.1 - Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope n.º 01) e PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n.º 02) deverão ser entregues até as 09h30min do dia 09 de Agosto de 2018, na Prefeitura Municipal de Conchas (SETOR DE LICITAÇÕES), sito à Rua Minas Gerais, n.º 707 - Centro - Conchas/SP, CEP: 18570-000.

3.2 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subsequente, à hora já estabelecida.

3.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS não se responsabilizará por documentação e proposta que por ventura não cheguem no horário e local determinados no item 3.1 deste Edital.

3.4 - Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade as condições definidas neste Edital.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 - Poderão participar do certame empresas cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Conchas, cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos elencados no item 6.2 deste edital.

4.2 - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDOR - As empresas não cadastradas poderão participar desta licitação, desde que apresentem a documentação que comprove o atendimento ao disposto nos Artigos 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Conchas, para emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC).

4.3 - Não poderão participar desta licitação:

a) empresas que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Conchas, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º da Lei n.º 10.520/02;

b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 8.666/93;

c) empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação;

d) empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiários entre si;

e) empresas estrangeiras que não funcionam no País;

f) de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666, de 1993;

g) empresa não cadastrada no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Conchas/SP.

4.4 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

4.5 - Todas e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seus(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).

4.6 - DA GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA

4.6.1 - O valor da garantia de manutenção de proposta é de R$ 10.044,28 (dez mil, quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos),  que deverá ser recolhida nas mesmas modalidades e critérios previstos no art. 56, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e inserido no envelope n.º 01 - habilitação.

4.6.2 - Para efetuar o recolhimento da garantia quando em dinheiro, a licitante deverá depositar o valor correspondente no Banco do Brasil - Ag. 1791-4 - C/C 111731-9 - Prefeitura Municipal de Conchas e inserir comprovante da garantia no envelope n.º 01 - habilitação, nos moldes do item 4.6.1 do edital.

4.6.3 - A garantia das licitantes consideradas não habilitadas será restituída mediante solicitação, feita por escrito, endereçada à Comissão Permanente de Licitações, junto com a via original do recibo do recolhimento, depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos.

4.6.4 - As licitantes consideradas classificadas, mas que tenham sido excluídas das fases subsequentes do certame em razão de desistência, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações, bem como as licitantes desclassificadas ou inabilitadas poderão solicitar a restituição da garantia de manutenção de proposta depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos.

4.6.5 - A garantia da licitante vencedora e das demais habilitadas será restituída, mediante solicitação escrita, nos moldes do subitem 4.6.3 acima, após a assinatura do contrato correspondente.

4.6.6 - O prazo da garantia deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação das propostas.

4.6.7 - Perderá direito à restituição a licitante vencedora que não oferecer as garantias exigidas para a assinatura do contrato ou que se recusar a assiná-lo no prazo em que para tanto for convocada, por escrito, pela PREFEITURA.

4.7 - DA VISITA TÉCNICA

4.7.1 - A visita monitorada, obrigatória, será realizada na Rua Alexandre José, n.º 87 (Hospital Municipal), até 01 (um) dia antes da abertura dos envelopes de habilitação e propostas de preços da Tomada de Preços n.º 03/2018, a qual deverá ser previamente agendada, antes da data estipulada para abertura da licitação, não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução da obra a qual deverá ser agendada junto ao Departamento de Obras da Prefeitura, através do telefone (14) 3845-8011 - Ramal 8017 ou 8020.

4.7.2 - Não haverá visita técnica sem prévio agendamento.

4.7.3 - No horário marcado, um funcionário da PREFEITURA estará à disposição dos interessados para prestar esclarecimentos.

5 - DO REPRESENTANTE LEGAL

5.1 - A licitante poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is) ou por procurador munido de procuração, conforme consta do Anexo IV - Modelo de Procuração, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém, a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.2 - Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida ou documento equivalente.

5.2.1 - O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem explicitar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

5.2.2 - O instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida, deve explicitar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

5.3 - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes n.º 01 - HABILITAÇÃO e n.º 02 - PROPOSTA DE PREÇO fechados, com a seguinte identificação na parte externa:

| (A) - ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO | (B) - ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA |
| --- | --- |
| Prefeitura Municipal de Conchas Comissão Permanente de Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018 Data de Abertura: 09/08/2018 Objeto: Reforma do Hospital Municipal Razão Social _______________________________ CNPJ:_______________________________ - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO | Prefeitura Municipal de Conchas Comissão Permanente de Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018 Data de Abertura:09/08/2018 Objeto: : Reforma do Hospital Municipal Razão Social ____________________________ CNPJ:_______________________________ PROPOSTA COMERCIAL |

6.1.1 - Deverão constar nos Envelopes n.º 01 e n.º 02 os documentos especificados, respectivamente, nos subitens 6.2 e 6.3.

6.1.2 - Os envelopes deverão estar fechados, sendo abertos somente em público pela Comissão permanente de Licitação, na data e hora determinada para o certame.

6.2 - (DO ENVELOPE N.º 01) - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.2.1 - Na fase de habilitação, todas as licitantes, inclusive as microempresas, deverão apresentar dentro do envelope n.º 01 - habilitação (com os dizeres em sua parte externa conforme item 6.1 (A), os seguintes documentos:

a) Certificado de Registro Cadastral - CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura Municipal de Conchas;

6.2.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93):

- Ato de criação do licitante conforme o caso:

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária ou simples e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei n.º 8.666/93):

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, em relação ao ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, em relação aos Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do ítulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. (Acessar o link www.tst.jus.br/certidão);

g1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação.

6.2.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 da Lei Federal n.º 8.666/93):

a) Comprovante de inscrição ou registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU com indicação do objeto social compatível com a presente licitação.

a.1) No caso da empresa licitante não ser registrada ou inscrita no CREA ou no CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

b) Capacitação Técnico-Operacional – - Atestado, por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde fique comprovado que a LICITANTE (Pessoa Jurídica) executou obras de características similares e equivalentes com o objeto da licitação sendo as parcelas de maior relevância e de valor significativo, conforme itens abaixo:

b.1) cobertura

b1.1)  TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL = 1.750,00 M².

50% =  (875,00 M²)

b.2) Pisos Internos

b2.2) PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA =  601,82 M²

50% = ( 300,91 M² )

b.3) Áreas externas

b3.1) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM= 1.192,80 M².

50% = ( 596,40 M² )

b.4) Estes atestados deverão conter, necessariamente, a especificação do tipo de obra, com indicações da área em metros quadrados, dos trabalhos realizados e do prazo de execução.

b.5) A comprovação poderá ser efetuada por meio de 01 (um) atestado para cada item dos serviços de maior relevância e de valor significativo ou por 01 ou mais atestados que constem os itens, sendo possível a somatória de atestados.

c) Capacitação Técnico-Profissional - Comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), que seja detentor de, no mínimo, um atestado de responsabilidade técnica por execução de obra(s) de características semelhantes ao do objeto desta licitação, principalmente nas atividades de maior relevância e de valor significativo, conforme itens abaixo:

c.1) cobertura

c1.1)  TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL;

c.2) Pisos Internos

c2.1) PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA;

c.3) Áreas externas

c3.1) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.

c.4) A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

c.5) Estes atestados deverão conter, necessariamente, a especificação do tipo de obra, dos trabalhos realizados e do prazo de execução.

c.6) A comprovação poderá ser efetuada por meio de 01 (um) atestado para cada item dos serviços de maior relevância e de valor significativo ou por 01 ou mais atestados que constem os itens.

d) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, fornecido pelo Departamento de Obras da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS, conforme modelo “TERMO DE VISTORIA” constante no Anexo V deste Edital, devidamente assinado por quem de direito da empresa licitante e pelo responsável do setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS (Item 4.7 do edital).

6.2.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 da Lei n.º 8.666/93):

a) Balanço Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis do último exercício social (Ativo – Passivo – Demonstração do Resultado do Exercício), devidamente assinados pelo contador e pelo sócio responsável ou equivalente, com suas folhas devidamente numeradas e com o devido registro na Junta Comercial e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situação financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, aceitando-se a apresentação de Balanço de Abertura para as licitantes com menos de 01 (um) ano de existência;

b) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros a seguir mencionados, extraídos do balanço referido no subitem "15.1.5.a.":

- Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da seguinte fórmula:

ATIVO CIRCULANTE

LC = ---------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

- Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinqüenta centésimos), obtido através da seguinte fórmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO

EN = ------------------------------------------------------------------------------

ATIVO TOTAL

- Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro) obtido através da seguinte fórmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO

LG = -------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.

c) Comprovação de capital social mínimo, integralizado e registrado, na forma da lei ou valor do patrimônio líquido, equivalente a no mínimo R$ 100.442,84 (cem mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), devendo a comprovação ser feita relativamente à data de entrega dos envelopes de Habilitação (Lei n.º 8.666/93, art.31, § 2º e 3º).

d) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. No caso de não indicação da vigência na respectiva certidão, será considerada aquela expedida há até 180 (cento e oitenta) dias da data da abertura da licitação.

d1) Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos da Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante apresentação de certidão de concessão de recuperação judicial. Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente certidão positiva, se faz necessário que a interessada demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico financeiras estabelecidos no edital.

e) Comprovante do recolhimento da Garantia de Manutenção de Proposta, nos termos do item 4.6 deste Edital;

f) DECLARAÇÃO ANEXO VI -  De inexistência de fato impeditivo à habilitação, de concordância com os termos do Edital e não ocorrência de fatos impeditivos à participação em licitação, assinada por quem de direito, devendo o subscritor estar devidamente identificado.

g) DECLARAÇÃO ANEXO VII - Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei n.º 9.854/99 e no Decreto n.º 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos).

6.2.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123/06, art. 43, caput).

6.2.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (Redação dada pela Lei Complementar n.º 147, de 7 de agosto de 2014).

6.2.4 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

6.2.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticados pela Comissão Permanente de Licitação no ato do certame licitatório, mediante apresentação dos respectivos originais.

6.2.6 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

6.2.7 - Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 6.1, “a”.

6.2.8 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua expedição.

6.2.9 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

6.2.10 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo.

6.2.11 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.2.12 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

6.2.13 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

6.2.14 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no item 6.2.

6.2.15 - A entrega de documento de habilitação e proposta que apresente falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação/desclassificação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 6.2.3 e seguintes deste edital.

6.2.16 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93).

6.3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.º 02

6.3.1 - Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA - ANEXO II que servirá de modelo para a licitante preencher em papel timbrado da empresa e inserirá em envelope fechado, que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 6.1 (B).

6.3.2 - O Envelope n.º 02 deverá conter a proposta em 01 (uma) via, em português, conforme Anexo II, com os seguintes elementos:

6.3.2.1 - Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF;

6.3.2.2 - Número desta Tomada de Preços;

6.3.2.3 - Demonstração dos preços unitários e total por item e valor global da proposta, em conformidade com o modelo constante do Anexo II que integra o presente edital.

6.3.2.4 - Os preços deverão ser cotados em reais.

6.3.2.5 - A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para entrega do envelope “Proposta de Preços”.

6.3.2.6 - Indicação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato.

6.3.2.7 - Data, assinatura e identificação do representante legal.

6.3.2.8 - Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, serviços, impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

7 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES (N.º 01 e N.º 02)

7.1 - Abertura dos Envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. A abertura dos envelopes de habilitação ocorrerá às 09h45min do dia 09 de Agosto de 2018, na presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

7.1.1 - Os documentos contidos nos envelopes n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes credenciados.

7.1.2 -	Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa Oficial, para conhecimento de todos participantes.

7.1.3 - Os envelopes n.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - das proponentes inabilitadas ficarão à disposição dos licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação na Imprensa Oficial, junto à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão devolvidos mediante recibo.

7.1.4 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subsequentes.

7.1.5 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, como fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.

7.2 - Abertura dos Envelopes n.º 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS - Os envelopes n.º 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS - das proponentes habilitadas serão abertos em momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes n.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - será comunicada às proponentes por meio de publicação na Imprensa Oficial após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição.

7.2.1 - As propostas contidas nos envelopes n.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços.

7.2.2 - A entrega de proposta que apresente falha não sanável na sessão acarretará a desclassificação do licitante.

7.2.3 - Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no dia, será publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação.

7.3 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação.

8 - DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1 - No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item “Envelope n.º 01 - Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado o critério de menor preço, entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma única empresa.

8.2 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrendo o empate, será assegurado o exercício de direito de preferência (LC n.º 123/06, art. 44, “caput”), nos seguintes termos:

8.2.1 - Entende-se por empate, aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço apresentado (LC n.º 123/06, art. 44, § 1º);

8.2.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC n.º 123/06, art. 45, inc. I):

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após notificação da classificação provisória.

b) A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.3 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos dados abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006

TOMADA DE PREÇO N.º 03/2018

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

8.2.3 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova oferta (LC n.º 123/06, art. 45, inc. III).

8.2.4 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no subitem 8.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (LC n.º 123/06, art. 45, inc. II).

8.2.5 - O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2.6 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela que originalmente vencedora da fase de lances (LC n.º 123/06, art. 45, § 1º).

8.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93 e modificada pela Lei n.º 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

8.4 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

8.5 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos:

a) não atenderem às exigências do Edital;

b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela administração;

c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis.

8.6 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação aquele valor estimado para a obra, conforme item 2.

8.7 - Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no art. 48, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

8.8 - É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

8.9 - O resultado do julgamento das propostas será afixado no Diário Oficial do Estado e no painel de publicações do saguão da Prefeitura Municipal de Conchas, à Rua Minas Gerais, n.º 707 - Centro - Conchas - SP.

9 - DOS RECURSOS

9.1 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 109, da Lei n.º 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - DO REPRESENTANTE LEGAL - deste Edital.

9.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de Conchas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados.

9.3 - Os recursos deverão ser protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Conchas, à Rua Minas Gerais, n.º 707 - Centro - Conchas - SP, no horário das 10h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min horas, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo.

10 - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura Municipal de Conchas, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.

10.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em projeto (item 1.1 deste Edital), cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.

10.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato, conforme minuta apresentada no Anexo IX deste Edital e recepção da ordem de serviço emitida por parte do Departamento de Obras da Prefeitura.

10.4 - Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições:

10.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.

10.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.

10.4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e por servidor designado pela Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita:

10.4.3.1 - As atividades desenvolvidas;

10.4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica.

10.4.4 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora.

10.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

10.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

10.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato.

11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 - Os pagamentos serão efetuados à empresa contratada no prazo de até 20 (vinte) corridos, de acordo com cada etapa de serviço concluída, de acordo com cronograma de execução a ser fornecido pela Prefeitura, contados da data de emissão dos laudos de medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pelo Departamento de Obras da Prefeitura e do competente ateste nos documentos de cobrança.

11.2 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

11.3 - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

11.4 - A empresa contratada deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

11.5 - A comissão fiscalizadora da Contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências.

11.6 - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.7 - O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Contratante, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.

11.8 - Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

12 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

12.1 - Executar fielmente a obra, inclusive com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à perfeita execução do objeto, atendendo as normas técnicas e ambientais específicas e vigentes, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela Prefeitura, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no CONTRATO.

12.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

12.3 - Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da Prefeitura e do Responsável Técnico da licitante vencedora, no tocante ao andamento da obra contratada e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.

12.4 - Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à licitante vencedora, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.

12.5 - Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que o CONTRATO se vincula.

12.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

12.7 - Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 14 deste Edital.

12.8 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação.

12.9 - Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

12.10 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados na obra.

12.11 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias).

12.12 - Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro residente e 01 (um) encarregado geral em período integral.

12.13 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

12.14 - Substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo.

12.15 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

12.16 - Fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva (EPC’s) adequados à execução da obra e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

12.17 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

12.18 - Proceder à substituição, em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Prefeitura como inadequados para a execução dos serviços.

12.19 - Entregar o local objeto do contrato limpo, sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A licitante vencedora deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Prefeitura, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

12.20 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.

12.21 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura.

12.22 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, em virtude da execução das obras.

12.23 - Prestar manutenção dos serviços, durante o período de garantia, da seguinte forma:

a) Iniciar o atendimento em, no máximo, 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura;

b) Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela Prefeitura;

c) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 14 deste Edital.

12.24 - A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

12.25 - Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratada para ressarcimento do dano causado.

12.26 - Responder no menor prazo possível às consultas efetuadas pela Contratante, ressalvados os casos que demandem pesquisas prévias ou formalização de pareceres, quando oferecerá as respostas em prazo compatível ao atendimento do objeto da solicitação.

12.27 - Utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos da Contratante ou proporcionados por ela para fins do presente contrato, exclusivamente para as atividades aqui estipuladas.

12.28 - Cumprir o Contrato realizando todos os serviços remetidos a Contratada, em observância às necessidades locais e a legislação vigente.

12.29 - Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na prestação dos serviços objetivados na presente licitação.

12.30 - Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a:

13.1.1 - Dar condições para a licitante vencedora executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos.

13.1.2 - Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão permanentemente designada para este fim.

13.1.3 - Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.

13.1.4 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução da obra.

13.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

13.1.6 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução da obra, fixando prazo para a sua correção.

13.1.7 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.

13.1.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

13.1.9 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 73, inciso I.

13.1.10 - Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão.

13.1.11 - Colocar à disposição da Contratada as informações, documentos, meios, necessários à realização do objeto do presente contrato.

13.1.12 - Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso.

13.1.13 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.

13.1.14 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente.

13.1.15 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

14 - DAS PENALIDADES

14.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.

14.2 - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

14.3 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 6.2.3 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 (LC n.º 123/06, art. 43, §2º).

14.4 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, adiante especificadas, que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Conchas e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação anexada aos autos pela Contratada  da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração.

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;

b) multa, que não excederá, em seu total, 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Prefeitura Municipal de Conchas por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço.

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

14.5 - A penalidade estabelecida no item 14.4, alínea “b”, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante (Artigo 87, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93).

14.6 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

14.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

14.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

14.9 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

15 - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

15.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade competente.

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação neste exercício correão à conta da seguinte dotação: 02.06 – Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, Funcional Programática:  1030200092.122 – Reforma do Hospital Municipal, Categoria Econômica: 44.90.51.00 – Obras e Instalações, Despesa 223 / desobramento:. 1122 (tesouro),  Despesa: 224 / desdobr. 1123 (Convênio Federal),  junto ao orçamento-programa vigente do município.

17 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1 - Os serviços, objeto da presente licitação deverão ser executados de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Projeto Executivo citados no item 1.1.1 deste edital.

18 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

18.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo.

19 - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

19.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei n.º 8.666/93.

19.2 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do(s) adjudicatário(s) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade vencidos, a Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

19.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, o adjudicatário será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

19.4 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 19.3 ou se recusar a assinar o contrato, serão convocados, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados, com vistas à celebração da contratação, conforme disposto no parágrafo segundo do art. 64 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante.

19.5 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal e trabalhista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena da contratação não se realizar, decaindo o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

19.6 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos serviços executados na obra.

19.7 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

19.8 - EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e suas alterações), que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.

19.9 - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

19.10 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe forem exigidas na licitação.

20 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, INÍCIO E EXECUÇÃO DA OBRA

20.1 - VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 18 (dezoito) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.

20.2 - INÍCIO DOS SERVIÇOS: A contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para dar início na obra após emissão e recebimento da ordem de início dos serviços emitida pelo Departamento Municipal de Obras, sob pena de aplicação das sanções impostas neste ato convocatório.

20.3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a Contratada concluir os serviços será de até 12 (doze) meses a partir da ordem de serviço emitida pelo Departamento de Obras da Prefeitura, de acordo com o cronograma físico financeiro fornecido pela Prefeitura, sob pena de aplicação das sanções impostas neste ato convocatório.

21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

21.1. Para garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a licitante vencedora deverá depositar junto à PREFEITURA, quando da assinatura do contrato, a título de garantia, 5% (cinco por cento) do valor da contratação, sob a forma de qualquer das modalidades seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública;

b) Seguro garantia, na forma da legislação aplicável;

c) Fiança bancária.

21.2. No caso de fiança bancária, esta deverá conter:

a) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

b) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; e

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil.

21.3. Da licitante vencedora, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as mesmas modalidades acima, previstas no § 1º do art. 56 da mesma Lei, igual à diferença entre aquele “menor valor” e o valor da correspondente proposta.

21.4. A garantia prestada deverá ter prazo de validade correspondente a todo o período de vigência do contrato, e somente será restituída à contratada após o cumprimento integral das obrigações assumidas e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras por parte da PREFEITURA.

21.5. Em caso de alteração contratual, a licitante vencedora contratada deverá promover a complementação da garantia, bem como, se for o caso, de sua respectiva validade, de modo a que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual e o seu período de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigência do contrato.

21.6. A licitante vencedora contratada, no ato da assinatura do instrumento contratual, autoriza a PREFEITURA a promover perante a entidade responsável pela garantia, o levantamento de valor devido em decorrência de aplicação de penalidade de multa, nos termos do item 28 deste Edital.

21.7. Verificada a hipótese do item anterior, e não rescindido o contrato, a licitante vencedora contratada ficará obrigada a efetuar o reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data de recepção da notificação do respectivo abatimento, sob pena de retenção dos pagamentos subsequentes até o limite suficiente para complementar a garantia.

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital.

22.2 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada.

22.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

22.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação local.

22.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame quando constatado vício insanável.

22.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.

22.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

22.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

22.10 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação.

22.11 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22.12 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame.

22.13 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente por mensagem eletrônica para pmclicitacao@conchas.sp.gov.br ou protocolado na Prefeitura Municipal de Conchas, localizada a Rua Minas Gerais, n.º 707 - Centro - CEP 18.570-000 - Conchas/SP, de segunda a sexta-feira, das 10h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min horas.

22.14 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação.

22.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria.

22.16 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta

Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.

22.17 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

22.18 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

22.19 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão solicitar (sem custo) através do fax (14) 3845.8012 ou pelo email pmclicitacao@conchas.sp.gov.br ou retirá-los, na Prefeitura Municipal de Conchas, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data de abertura da Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), através de Guia de Arrecadação.

23 - DO FORO

23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Conchas para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

- Conchas, 20 de julho de 2018.

Odirlei Reis

Prefeito Municipal de Conchas

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

# ANEXO  I  - TERMO DE REFERÊNCIA

| OBRA: REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCHAS |  |  |  |  |  |  | Data Base: JANEIRO/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: RUA ALEXANDRE JOSÉ, Nº 87 |  |  |  |  |  |  | BOLETIM SINAPI : JANEIRO/2018 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 2.152,74 M² |  |  |  |  |  |  | B.D.I APLICADO........>>> |  |  |  |  |  |  | 22,47% |  |  |
| ÁREA A SER REFORMADA: 1.055,00 M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÊS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIG0 | FONTE |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNID. |  | QUANT. |  | Custo Unit (R$) |  |  | Preço Unit c/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - 74209/1 | - SINAPI |  |  | - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | - m² |  | - 6,00 |  | - 340,94 |  |  | - 417,55 | - 2.505,30 |
| - 1.2 | - 97622 | - SINAPI |  |  | - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS |  |  | - m³ |  | - 36,10 |  | - 50,77 |  |  | - 62,18 | - 2.244,38 |
| - 1.3 | - 03.01.020 | - CPOS/171 |  |  | - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (FUNDOS) |  |  | - m³ |  | - 0,56 |  | - 161,15 |  |  | - 197,36 | - 110,52 |
| - 1.4 | - 03.01.020 | - CPOS/171 |  |  | - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - RAMPA ENTRADA |  |  | - m³ |  | - 2,47 |  | - 161,15 |  |  | - 197,36 | - 487,48 |
| - 1.5 | - 03.05.020 | - CPOS/171 |  |  | - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO (Vinílico) INCLUINDO BASE |  |  | - m² |  | - 601,82 |  | - 5,86 |  |  | - 7,18 | - 4.319,11 |
| - 1.6 | - 97633 | - SINAPI |  |  | - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  | - m² |  | - 226,00 |  | - 19,54 |  |  | - 23,93 | - 5.408,32 |
| - 1.7 | - 04.08.020 | - CPOS/171 |  |  | - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - 51 JANELAS |  |  | - unid. |  | - 51,00 |  | - 15,75 |  |  | - 19,29 | - 983,74 |
| - 1.8 | - 04.08.060 | - CPOS/171 |  |  | - RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  |  | - unid. |  | - 51,00 |  | - 9,72 |  |  | - 11,90 | - 607,11 |
| - 1.9 | - 97647 | - SINAPI |  |  | - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO |  |  | - m² |  | - 1.750,00 |  | - 2,87 |  |  | - 3,51 | - 6.151,06 |
| - 1.10 | - 85383 | - SINAPI |  |  | - REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS |  |  | - m |  | - 70,00 |  | - 3,82 |  |  | - 4,68 | - 327,48 |
| - 1.11 | - Comp 01 | - Prefeitura |  |  | - Manutenção e reparos no madeiramento da cobertura, inclusive reparos necessários para execução das reformas |  |  | - m² |  | - 1.750,00 |  | - 6,84 |  |  | - 8,38 | - 14.659,66 |
| - 1.12 | - 72898 | - SINAPI |  |  | - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  | - m³ |  | - 379,33 |  | - 4,00 |  |  | - 4,90 | - 1.858,28 |
| - 1.13 | - 72900 | - SINAPI |  |  | - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  | - m³ |  | - 379,33 |  | - 5,96 |  |  | - 7,30 | - 2.768,83 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 42.431,26 |
| 2 |  |  |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  |  |  | - CONCRETO ARMADO - PILARES/VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - 09.01.030 | - CPOS/171 |  |  | - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. |  |  | - m² |  | - 33,60 |  | - 121,20 |  |  | - 148,43 | - 4.987,37 |
| - 2.1.2 | - 92778 | - SINAPI |  |  | - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50, INCLUSO CORTE E DOBRA |  |  | - kg |  | - 586,19 |  | - 7,13 |  |  | - 8,73 | - 5.118,68 |
| - 2.1.3 | - 94970 | - SINAPI |  |  | - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. |  |  | - m³ |  | - 9,00 |  | - 265,62 |  |  | - 325,30 | - 2.927,74 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13.033,79 |
| 3 |  |  |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  |  |  | - ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - 87479 | - SINAPI |  |  | - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |  |  | - m² |  | - 168,58 |  | - 49,03 |  |  | - 60,05 | - 10.122,73 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10.122,73 |
| 4 |  |  |  |  | ESQUADRIAS - JANELAS / PORTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 94582 | SINAPI |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - 1,30 x 1,50 m - 26 unidades |  |  | m² |  | 50,70 |  | 434,34 |  |  | 531,94 | 26.969,17 |
| - 4.1 |  |  |  |  | - PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.1 | - 90844 | - SINAPI |  |  | - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - und |  | - 15,00 |  | - 838,04 |  |  | - 1.026,35 | - 15.395,21 |
| - 4.2 |  |  |  |  | - FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1 | - 91306 | - SINAPI |  |  | - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Blocos1, 3 e 4) |  |  | - und |  | - 39,00 |  | - 102,12 |  |  | - 125,07 | - 4.877,59 |
| - 4.2.2 | - 91305 | - SINAPI |  |  | - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ (Blocos 1, 3 e 4) |  |  | - und |  | - 11,00 |  | - 67,61 |  |  | - 82,80 | - 910,82 |
| - 4.2.3 | - 90829 | - SINAPI |  |  | - ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Blocos 1, 3 e 4) |  |  | - und |  | - 50,00 |  | - 30,34 |  |  | - 37,16 | - 1.857,87 |
| - 4.2.4 | - 94585 | - SINAPI |  |  | - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - 2,00 x 1,50 m - 17 unidades |  |  | - m² |  | - 51,00 |  | - 499,34 |  |  | - 611,54 | - 31.188,63 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 81.199,29 |
| 5 |  |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - 94198 | - SINAPI |  |  | - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  |  | - m² |  | - 1.750,00 |  | - 29,68 |  |  | - 36,35 | - 63.610,92 |
| - 5.3 | - 94221 | - SINAPI |  |  | - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  |  | - m |  | - 87,50 |  | - 19,59 |  |  | - 23,99 | - 2.099,29 |
| - 5.4 | - 89585 | - SINAPI |  |  | - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. |  |  | - unid. |  | - 108,00 |  | - 20,76 |  |  | - 25,42 | - 2.745,88 |
| - 5.5 | - 90694 | - SINAPI |  |  | - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. |  |  | - m |  | - 162,00 |  | - 20,87 |  |  | - 25,56 | - 4.140,64 |
| - 5.6 | - 94228 | - SINAPI |  |  | - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  |  | - m |  | - 374,03 |  | - 57,54 |  |  | - 70,47 | - 26.357,61 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 98.954,33 |
| 6 |  |  |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - 87879 | - SINAPI |  |  | - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA |  |  | - m² |  | - 526,16 |  | - 3,06 |  |  | - 3,75 | - 1.971,83 |
| - 6.2 | - 87548 | - SINAPI |  |  | - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |  |  | - m² |  | - 526,16 |  | - 20,25 |  |  | - 24,80 | - 13.048,86 |
| - 6.3 | - 87273 | - SINAPI |  |  | - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES |  |  | - m² |  | - 189,00 |  | - 54,33 |  |  | - 66,54 | - 12.575,67 |
| - 6.4 | - Comp 02 | - Prefeitura |  |  | - REPARO DE FORROS EM ESTUQUE, ÁREA EXTERNA (beiral da área externa) |  |  | - m² |  | - 16,60 |  | - 240,00 |  |  | - 293,93 | - 4.879,20 |
| - 6.5 | - 97641 | - SINAPI |  |  | - REMOÇÃO DO ESTUQUE SEM REAPROVEITAMENTO (cozinha) |  |  | - m² |  | - 29,00 |  | - 4,22 |  |  | - 5,17 | - 149,88 |
| - 6.6 | - 97642 | - SINAPI |  |  | - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA DO ESTUQUE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (cozinha) |  |  | - m² |  | - 29,00 |  | - 3,02 |  |  | - 3,70 | - 107,26 |
| - 6.7 | - 96109 | - SINAPI |  |  | - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (cozinha) |  |  | - m² |  | - 29,00 |  | - 37,18 |  |  | - 45,53 | - 1.320,50 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 34.053,20 |
| 7 |  |  |  |  | PISOS INTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0.1 | 95241 | SINAPI |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 |  |  | m² |  | 37,00 |  | 20,77 |  |  | 25,44 | 941,17 |
| 7.0.2 | 87755 | SINAPI |  |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 |  |  | m² |  | 37,00 |  | 37,79 |  |  | 46,28 | 1.712,41 |
| - 7.1 | - 72075 | - SINAPI |  |  | - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL |  |  | - m² |  | - 37,00 |  | - 12,67 |  |  | - 15,52 | - 574,13 |
| - 7.2 | - 87250 | - SINAPI |  |  | - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 |  |  | - m² |  | - 37,00 |  | - 46,59 |  |  | - 57,06 | - 2.111,17 |
| - 7.3 | - 84190 | - SINAPI |  |  | - PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0 ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO (acabamento Hall / Triagem e reparo no estoque, bloco 01) |  |  | - m² |  | - 1,50 |  | - 268,01 |  |  | - 328,23 | - 492,35 |
| - 7.3 | - 72186 | - SINAPI |  |  | - PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA |  |  | - m² |  | - 601,82 |  | - 91,78 |  |  | - 112,40 | - 67.646,35 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 73.477,58 |
| 8 |  |  |  |  | RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | - 23.08.020 | - CPOS/171 |  |  | - FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL 10 X 2,5 CM |  |  | - m |  | - 280,00 |  | - 37,47 |  |  | - 45,89 | - 12.849,06 |
| - 8.2 | - 84188 | - SINAPI |  |  | - TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA |  |  | - m |  | - 693,59 |  | - 14,59 |  |  | - 17,87 | - 12.393,32 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 25.242,39 |
| 9 |  |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1 | - 88487 | - SINAPI |  |  | - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS |  |  | - m² |  | - 2.120,00 |  | - 8,29 |  |  | - 10,15 | - 21.523,86 |
| - 9.2 | - 88488 | - SINAPI |  |  | - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. |  |  | - m² |  | - 886,82 |  | - 12,40 |  |  | - 15,19 | - 13.467,50 |
| - 9.3 | - 95305 | - SINAPI |  |  | - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO |  |  | - m² |  |  |  | - 11,06 |  |  | - 13,55 | - 0,00 |
| - 9.4 | - 33.10.040 | - CPOS/171 |  |  | - Esmalte em massa, inclusive preparo |  |  | - m² |  | - 1.370,00 |  | - 20,59 |  |  | - 25,22 | - 34.546,71 |
| - 9.5 | - 73739/1 | - SINAPI |  |  | - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (esquadrias de madeira, novas e existentes, blocos 1, 3 e 4) |  |  | - m² |  | - 340,00 |  | - 17,10 |  |  | - 20,94 | - 7.120,41 |
| - 9.6 | - 73924/2 | - SINAPI |  |  | - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (esquadrias de ferro existentes, blocos 1, 3 e 4) |  |  | - m² |  | - 172,48 |  | - 26,75 |  |  | - 32,76 | - 5.650,57 |
| - 9.1 |  |  |  |  | - PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1.1 | - 88487 | - SINAPI |  |  | - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS |  |  | - m² |  | - 2.200,00 |  | - 8,29 |  |  | - 10,15 | - 22.336,08 |
| - 9.1.2 | - Comp 03 | - Prefeitura |  |  | - Reparos na pintura externa: Remoção do reboco solto, impermealização bicomponente semi-flexível 2 a 3kg/m2, chapisco, reboco, selador acrílico e textura acrílica |  |  | - m² |  | - 66,00 |  | - 75,45 |  |  | - 92,40 | - 6.098,64 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 110.743,75 |
| 10 |  |  |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1 |  |  |  |  | - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1.1 | - 74131/4 | - SINAPI |  |  | - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 18 CIRCUITOS (18 DISJUNTORES MONOPOLARES, CONTANDO RESERVAS), COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE CONFORME PROJETO |  |  | - un |  | - 1,00 |  | - 448,65 |  |  | - 549,46 | - 549,46 |
| - 10.1.2 | - 74131/5 | - SINAPI |  |  | - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 24 CIRCUITOS (24 DISJUNTORES MONOPOLARES, CONTANDO RESERVAS), COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO CONFORME PROJETO |  |  | - un |  | - 2,00 |  | - 521,05 |  |  | - 638,13 | - 1.276,26 |
| - 10.2 |  |  |  |  | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2.1 | - 91854 | - SINAPI |  |  | - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | - m |  | - 362,00 |  | - 7,47 |  |  | - 9,15 | - 3.311,76 |
| - 10.2.2 | - 91856 | - SINAPI |  |  | - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | - m |  | - 134,00 |  | - 9,14 |  |  | - 11,19 | - 1.499,96 |
| - 10.2.3 | - 91873 | - SINAPI |  |  | - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - m |  | - 104,40 |  | - 14,12 |  |  | - 17,29 | - 1.805,36 |
| - 10.2.4 | - 90443 | - SINAPI |  |  | - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. (Todos os novos interruptores, tomadas etc.) |  |  | - m |  | - 660,00 |  | - 12,51 |  |  | - 15,32 | - 10.111,86 |
| - 10.2.5 | - 90466 | - SINAPI |  |  | - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  |  | - m |  | - 660,00 |  | - 11,97 |  |  | - 14,66 | - 9.675,37 |
| - 10.3 |  |  |  |  | - CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.3.1 | - 91926 | - SINAPI |  |  | - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - m |  | - 4.331,30 |  | - 2,54 |  |  | - 3,11 | - 13.473,54 |
| - 10.3.2 | - 91928 | - SINAPI |  |  | - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | - m |  | - 1.476,20 |  | - 3,92 |  |  | - 4,80 | - 7.086,98 |
| - 10.3.3 | - 91930 | - SINAPI |  |  | - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | - m |  | - 563,00 |  | - 5,30 |  |  | - 6,49 | - 3.654,38 |
| - 10.3.4 | - 92982 | - SINAPI |  |  | - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - m |  | - 94,60 |  | - 7,94 |  |  | - 9,72 | - 919,90 |
| - 10.4 |  |  |  |  | - ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.1 | - 91996 | - SINAPI |  |  | - TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 177,00 |  | - 28,69 |  |  | - 35,14 | - 6.219,19 |
| - 10.4.2 | - 91997 | - SINAPI |  |  | - TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 33,00 |  | - 30,82 |  |  | - 37,75 | - 1.245,59 |
| - 10.4.3 | - 91953 | - SINAPI |  |  | - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 72,00 |  | - 24,08 |  |  | - 29,49 | - 2.123,34 |
| - 10.4.4 | - 91959 | - SINAPI |  |  | - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 10,00 |  | - 38,12 |  |  | - 46,69 | - 466,86 |
| - 10.4.5 | - 91955 | - SINAPI |  |  | - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 8,00 |  | - 29,80 |  |  | - 36,50 | - 291,97 |
| - 10.4.6 | - 73953/4 | - SINAPI |  |  | - LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | - un |  | - 16,00 |  | - 134,95 |  |  | - 165,27 | - 2.644,37 |
| - 10.4.7 | - 73953/8 | - SINAPI |  |  | - LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E L UNÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | - un |  | - 70,00 |  | - 175,46 |  |  | - 214,89 | - 15.042,01 |
| - 10.4.8 | - 91940 | - SINAPI |  |  | - CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 90,00 |  | - 13,30 |  |  | - 16,29 | - 1.465,97 |
| - 10.4.9 | - 91936 | - SINAPI |  |  | - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 86,00 |  | - 11,41 |  |  | - 13,97 | - 1.201,75 |
| - 10.5 |  |  |  |  | - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.1 |  |  |  |  | - EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.1.1 | - 69.09.260 | - CPOS/171 |  |  | - path Panel 19" - 24 portas - Categoria 6 |  |  | - un |  | - 1,00 |  | - 711,96 |  |  | - 871,94 | - 871,94 |
| - 10.5.1.2 | - 66.20.225 | - CPOS/171 |  |  | - Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps |  |  | - un |  | - 1,00 |  | - 1.898,27 |  |  | - 2.324,81 | - 2.324,81 |
| - 10.5.1.3 | - 66.20.150 | - CPOS/171 |  |  | - GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U |  |  | - un |  | - 1,00 |  | - 24,35 |  |  | - 29,82 | - 29,82 |
| - 10.5.2 |  |  |  |  | - CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.2.1 | - 39.18.126 | - CPOS/171 |  |  | - CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 |  |  | - m |  | - 320,63 |  | - 6,61 |  |  | - 8,10 | - 2.595,59 |
| - 10.5.3 |  |  |  |  | - TOMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.3.1 | - 40.20.330 | - CPOS/171 |  |  | - TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 |  |  | - un |  | - 29,00 |  | - 31,53 |  |  | - 38,61 | - 1.119,83 |
| - 10.5.4 |  |  |  |  | - CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.4.1 | - 92868 | - SINAPI |  |  | - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 18,00 |  | - 12,72 |  |  | - 15,58 | - 280,41 |
| - 10.5.5 |  |  |  |  | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.5.1 | - 95750 | - SINAPI |  |  | - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - m |  | - 124,55 |  | - 24,73 |  |  | - 30,29 | - 3.772,32 |
| - 10.5.5.2 | - 38.21.130 | - CPOS/171 |  |  | - Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios |  |  | - m |  | - 103,53 |  | - 46,85 |  |  | - 57,38 | - 5.940,26 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 101.000,85 |
| 11 |  |  |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1 |  |  |  |  | - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.1 | - 89972 | - SINAPI |  |  | - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 10,00 |  | - 43,81 |  |  | - 53,65 | - 536,54 |
| - 11.1.2 | - 94495 | - SINAPI |  |  | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 12,00 |  | - 70,95 |  |  | - 86,89 | - 1.042,71 |
| - 11.1.3 | - 94498 | - SINAPI |  |  | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 22,00 |  | - 123,88 |  |  | - 151,72 | - 3.337,75 |
| - 11.1.4 | - 94499 | - SINAPI |  |  | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 2,00 |  | - 217,44 |  |  | - 266,30 | - 532,60 |
| - 11.1.5 | - 94792 | - SINAPI |  |  | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 6,00 |  | - 103,38 |  |  | - 126,61 | - 759,66 |
| - 11.1.6 | - 94793 | - SINAPI |  |  | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - un |  | - 16,00 |  | - 130,94 |  |  | - 160,36 | - 2.565,80 |
| - 11.1.7 | - 73795/10 | - SINAPI |  |  | - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | - un |  | - 6,00 |  | - 131,93 |  |  | - 161,57 | - 969,45 |
| - 11.1.8 | - 89356 | - SINAPI |  |  | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - m |  | - 136,85 |  | - 19,64 |  |  | - 24,05 | - 3.291,67 |
| - 11.1.9 | - 89357 | - SINAPI |  |  | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - m |  | - 73,24 |  | - 26,25 |  |  | - 32,15 | - 2.354,55 |
| - 11.1.10 | - 89450 | - SINAPI |  |  | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | - m |  | - 307,58 |  | - 19,49 |  |  | - 23,87 | - 7.341,75 |
| - 11.1.11 | - 90443 | - SINAPI |  |  | - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. |  |  | - m |  | - 210,00 |  | - 12,51 |  |  | - 15,32 | - 3.217,41 |
| - 11.1.12 | - 90466 | - SINAPI |  |  | - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  |  | - m |  | - 210,00 |  | - 11,97 |  |  | - 14,66 | - 3.078,53 |
| - 11.1.13 | - 40729 | - SINAPI |  |  | - VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | - un |  | - 14,00 |  | - 222,16 |  |  | - 272,08 | - 3.809,11 |
| - 11.1.14 | - 94797 | - SINAPI |  |  | - TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. |  |  | - un |  | - 10,00 |  | - 57,77 |  |  | - 70,75 | - 707,51 |
| - 11.2.2 |  |  |  |  | - ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2.2.1 | - 74104/1 | - SINAPI |  |  | - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  |  | - un |  | - 10,00 |  | - 154,72 |  |  | - 189,49 | - 1.894,86 |
| - 11.2.2.2 | - 6171 | - SINAPI |  |  | - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA |  |  | - un |  | - 10,00 |  | - 23,51 |  |  | - 28,79 | - 287,93 |
| - 11.2.2.3 | - 88503 | - SINAPI |  |  | - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  |  | - un |  | - 10,00 |  | - 804,52 |  |  | - 985,30 | - 9.852,96 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 45.580,76 |
| 12 |  |  |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1 | - 89707 |  | - SINAPI |  | - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | - un |  |  | - 22,00 |  | - 24,61 |  |  | - 30,14 | - 663,08 |
| - 12.2 | - 89709 |  | - SINAPI |  | - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | - un |  |  | - 22,00 |  | - 9,12 |  |  | - 11,17 | - 245,72 |
| - 12.3 | - 89800 |  | - SINAPI |  | - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. |  | - m |  |  | - 93,60 |  | - 18,88 |  |  | - 23,12 | - 2.164,25 |
| - 12.4 | - 89798 |  | - SINAPI |  | - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. |  | - m |  |  | - 39,60 |  | - 9,39 |  |  | - 11,50 | - 455,40 |
| - 12.5 | - 90443 |  | - SINAPI |  | - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. |  | - m |  |  | - 22,00 |  | - 12,51 |  |  | - 15,32 | - 337,06 |
| - 12.6 | - 90466 |  | - SINAPI |  | - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  | - m |  |  | - 22,00 |  | - 11,97 |  |  | - 14,66 | - 322,51 |
| - 12.5 | - 74051/2 |  | - SINAPI |  | - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA NECIMENTO E INSTALACAO |  | - un |  |  | - 1,00 |  | - 135,73 |  |  | - 166,23 | - 166,23 |
| - 12.6 | - 72290 |  | - SINAPI |  | - CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  | - un |  |  | - 6,00 |  | - 393,56 |  |  | - 481,99 | - 2.891,96 |
| - 12.7 | - 74051/1 |  | - SINAPI |  | - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, EM ALVENARIA DE TIJOLO, MEDINDO 1100X1100X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO |  | - un |  |  | - 1,00 |  | - 189,41 |  |  | - 231,97 | - 231,97 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7.478,18 |
| 13 |  |  |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.1 | - 95470 |  | - SINAPI |  | - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTDE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - un |  |  | - 23,00 |  | - 188,58 |  |  | - 230,95 | - 5.311,94 |
| - 13.1.2 | - 44.20.280 |  | - CPOS/171 |  | - Tampa de plástico para bacia sanitária |  | - un |  |  | - 23,00 |  | - 28,69 |  |  | - 35,14 | - 808,14 |
| - 13.1.3 | - 44.03.050 |  | - CPOS/171 |  | - Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor |  | - un |  |  | - 23,00 |  | - 42,20 |  |  | - 51,68 | - 1.188,69 |
| - 13.1.4 | - 44.03.360 |  | - CPOS/171 |  | - DUCHA HIGIÊNICA CROMADA |  | - un. |  |  | - 16,00 |  | - 313,19 |  |  | - 383,56 | - 6.137,02 |
| - 13.1.5 | - 86904 |  | - SINAPI |  | - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  | - 23,00 |  | - 114,09 |  |  | - 139,73 | - 3.213,70 |
| - 13.1.6 | - 86915 |  | - SINAPI |  | - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  | - 23,00 |  | - 62,48 |  |  | - 76,52 | - 1.759,94 |
| - 13.1.7 | - 44.03.130 |  | - CPOS/171 |  | - SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML |  | - un |  |  | - 23,00 |  | - 26,00 |  |  | - 31,84 | - 732,37 |
| - 13.1.8 | - 44.03.120 |  | - CPOS/171 |  | - PORTA-TOALHAS COM BASTÃO |  | - un |  |  | - 17,00 |  | - 33,34 |  |  | - 40,83 | - 694,14 |
| - 13.1.9 | - 44.03.180 |  | - CPOS/171 |  | - DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS |  | - un |  |  | - 17,00 |  | - 38,34 |  |  | - 46,95 | - 798,23 |
| - 13.1.10 | - 86911 |  | - SINAPI |  | - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  | - 5,00 |  | - 32,39 |  |  | - 39,67 | - 198,34 |
| - 13.1.11 | - 9535 |  | - SINAPI |  | - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - un |  |  | - 17,00 |  | - 66,09 |  |  | - 80,94 | - 1.375,99 |
| - 13.1.12 | - 89985 |  | - SINAPI |  | - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. |  | - un |  |  | - 17,00 |  | - 65,06 |  |  | - 79,68 | - 1.354,54 |
| - 13.1.13 | - 62.04.060 |  | - CPOS/171 |  | - TANQUE DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1600 X 700 X 850 MM |  | - un |  |  | - 1,00 |  | - 2.860,48 |  |  | - 3.503,23 | - 3.503,23 |
| - 13.1.14 | - 1749 |  | - SINAPI/INS. |  | - BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M |  | - unid. |  |  | - 1,00 |  | - 298,52 |  |  | - 365,60 | - 365,60 |
| - 13.1.15 | - 86883 |  | - SINAPI |  | - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - unid. |  |  | - 23,00 |  | - 10,60 |  |  | - 12,98 | - 298,58 |
| - 13.1.16 | - 26.04.210 |  | - CPOS/171 |  | - Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede (0,60 x0,60 m)*26 |  | - m² |  |  | - 9,36 |  | - 265,00 |  |  | - 324,55 | - 3.037,75 |
| - 13.1.17 | - 86936 |  | - SINAPI |  | - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  | - 5,00 |  | - 284,22 |  |  | - 348,08 | - 1.740,42 |
| - 13.1.18 | - 86909 |  | - SINAPI |  | - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  | - 3,00 |  | - 74,84 |  |  | - 91,66 | - 274,97 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 32.793,60 |
| 14 |  |  |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1 |  |  |  |  | - CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.1 | - 4274- INS |  | - SINAPI |  | - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  | - un |  |  | - 12,00 |  | - 80,55 |  |  | - 98,65 | - 1.183,80 |
| - 14.1.2 | - 92884 |  | - SINAPI |  | - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. |  | - kg |  |  | - 29,62 |  | - 5,55 |  |  | - 6,80 | - 201,30 |
| - 14.1.3 | - 96985 |  | - SINAPI |  | - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - un |  |  | - 13,00 |  | - 42,76 |  |  | - 52,37 | - 680,79 |
| - 14.1.4 | - 96971 |  | - SINAPI |  | - CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - m |  |  | - 94,00 |  | - 21,42 |  |  | - 26,23 | - 2.465,91 |
| - 14.1.5 | - 96974 |  | - SINAPI |  | - CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - m |  |  | - 650,00 |  | - 44,47 |  |  | - 54,46 | - 35.400,57 |
| - 14.1.6 | - 83446 |  | - SINAPI |  | - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA |  | - un |  |  | - 15,00 |  | - 166,82 |  |  | - 204,30 | - 3.064,57 |
| - 14.1.7 | - 42.05.370 |  | - CPOS/171 |  | - Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa |  | - un |  |  | - 1,00 |  | - 369,52 |  |  | - 452,55 | - 452,55 |
| - 14.1.8 | - 72263 |  | - SINAPI |  | - CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM² |  | - un |  |  | - 19,00 |  | - 23,02 |  |  | - 28,19 | - 535,66 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 43.985,14 |
| - 15 |  |  |  |  | - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15.1 | - 43.07.330 |  | - CPOS/171 |  | - AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H |  | - cj |  |  | - 9,00 |  | - 2.597,36 |  |  | - 3.180,99 | - 28.628,88 |
| 15.2 | 43.07.360 |  | CPOS/171 |  | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H |  | cj |  |  | 2,00 |  | 5.047,53 |  |  | 6.181,71 | 12.363,42 |
| 15.3 | 89447 |  | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | m |  |  | 58,00 |  | 7,25 |  |  | 8,88 | 514,99 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 41.507,29 |
| - 16 |  |  |  |  | - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.1 | - 72553 |  | - SINAPI |  | - EXTINTOR DE PQS 4KG - 20BC FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - un |  |  | - 17,00 |  | - 106,74 |  |  | - 130,72 | - 2.222,32 |
| - 16.2 | - 73775/2 |  | - SINAPI |  | - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2A 10L - INCL. SUPORTE PAREDE CARGA |  | - un |  |  | - 11,00 |  | - 117,58 |  |  | - 144,00 | - 1.584,00 |
| - 16.3 | - 92336 |  | - SINAPI |  | - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - m |  |  | - 213,10 |  | - 61,90 |  |  | - 75,81 | - 16.154,88 |
| 16.4 | 72283 |  | SINAPI |  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un |  |  | 8,00 |  | 720,52 |  |  | 882,42 | 7.059,37 |
| 16.5 | 83633 |  | SINAPI |  | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM |  | un |  |  | 1,00 |  | 1.754,80 |  |  | 2.149,10 | 2.149,10 |
| - 16.6 | - 50.05.260 |  | - CPOS/171 |  | - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W |  | - un |  |  | - 33,00 |  | - 225,75 |  |  | - 276,48 | - 9.123,71 |
| - 16.7 | - 10904 |  | - SINAPI/INS |  | - REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI |  | - un |  |  | - 1,00 |  | - 90,00 |  |  | - 110,22 | - 110,22 |
| - 16.8 | - 43.10.456 |  | - CPOS/171 |  | - Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h |  | - un |  |  | - 2,00 |  | - 3.322,91 |  |  | - 4.069,57 | - 8.139,14 |
| - 16.9 | - 97.01.010 |  | - CPOS/171 |  | - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio |  | - un |  |  | - 42,00 |  | - 14,35 |  |  | - 17,57 | - 738,13 |
| - 16.10 | - 50.05.450 |  | - CPOS/171 |  | - Acionador manual quebra-vidro endereçável |  | - un |  |  | - 14,00 |  | - 128,11 |  |  | - 156,90 | - 2.196,55 |
| - 16.11 | - 50.05.430 |  | - CPOS/171 |  | - Detector óptico de fumaça com base endereçável |  | - un |  |  | - 109,00 |  | - 152,46 |  |  | - 186,72 | - 20.352,24 |
| - 16.12 | - 50.05.230 |  | - CPOS/171 |  | - Sirene audiovisual tipo endereçável |  | - un |  |  | - 9,00 |  | - 228,74 |  |  | - 280,14 | - 2.521,24 |
| - 16.13 | - 50.01.090 |  | - CPOS/171 |  | - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro |  | - un |  |  | - 1,00 |  | - 79,10 |  |  | - 96,87 | - 96,87 |
| - 16.14 | - Cotação |  | - Cotação |  | - Reservatório Metálico 15mil L |  | - un |  |  | - 1,00 |  | - 10.000,00 |  |  | - 12.247,00 | - 12.247,00 |
| - 16.15 | - 37556 |  | - SINAPI |  | - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  | - un |  |  | - 19,00 |  | - 19,66 |  |  | - 24,08 | - 457,47 |
| - Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 85.152,24 |
| - 17 |  |  |  |  | - ÁREAS EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 03.01.220 |  | CPOS/171 |  | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento (Estacionamento) |  | m³ |  |  | 83,50 |  | 184,45 |  |  | 225,90 | 18.862,31 |
| 17.2 | 92397 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (FRENTE E FUNDOS) |  | m² |  |  | 325,00 |  | 46,49 |  |  | 56,94 | 18.504,30 |
| 17.3 | 92391 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. |  | m² |  |  | 1.192,80 |  | 51,40 |  |  | 62,95 | 75.086,26 |
| 17.4 | 85180 |  | SINAPI |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO |  | m² |  |  | 276,82 |  | 12,31 |  |  | 15,08 | 4.173,35 |
| 18 |  |  |  |  | RAMPA ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 84172 |  | SINAPI |  | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | m² |  |  | 49,50 |  | 60,57 |  |  | 74,18 | 3.671,91 |
| Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.298,13 |
| 19 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 74072/2 |  | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA |  |  | m |  |  | 62,00 |  | 116,22 |  |  | 142,33 | 8.824,75 |
| 19.2 | 30.01.040 |  | CPOS/171 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM |  |  | un |  |  | 36,00 |  | 134,58 |  |  | 164,82 | 5.933,52 |
| 19.3 | 30.01.050 |  | CPOS/171 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM |  |  | un |  |  | 18,00 |  | 240,25 |  |  | 294,23 | 5.296,22 |
| 19.4 | 72116 |  | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM |  |  | m² |  |  | 5,00 |  | 99,98 |  |  | 122,45 | 612,23 |
|  | 72122 |  | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM |  |  | m² |  |  | 5,00 |  | 110,26 |  |  | 135,04 | 675,18 |
| 19.5 | ORÇ. |  | ORÇ. | EXECUÇÃO DE BARITA NA SALA DE RAIO X, ABRANGENDO PORTAS, PAREDES E VISOR |  |  | unid |  |  | 1,00 |  | 12.298,00 |  |  | 0,00 | 12.298,00 |
| 19.6 | 9537 |  | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | m² |  |  | 1.055,00 |  | 2,89 |  |  | 3,54 | 3.734,05 |
| Subtotal.....: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.373,94 |
| Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.004.428,44 |  |  |  |

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

# ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| E-mail: |  | CNPJ n.º |

| OBRA: REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCHAS | Data Base: JANEIRO/2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: RUA ALEXANDRE JOSÉ, Nº 87 | BOLETIM SINAPI : JANEIRO/2018 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |
| REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL |  |  |  |  |  |
| ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 2.152,74 M² | B.D.I APLICADO........>>> |  |  | % |  |
| ÁREA A SER REFORMADA: 1.055,00 M² |  |  |  |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID. |  |  |  | QUANT. |  |  | Custo Unit (R$) |  |  |  | Preço Unit c/ BDI (R$) |  |  | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | - m² |  |  |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS |  | - m³ |  |  |  | - 36,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (FUNDOS) |  | - m³ |  |  |  | - 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4 | - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - RAMPA ENTRADA |  | - m³ |  |  |  | - 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5 | - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO (Vinílico) INCLUINDO BASE |  | - m² |  |  |  | - 601,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6 | - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | - m² |  |  |  | - 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7 | - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - 51 JANELAS |  | - unid. |  |  |  | - 51,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8 | - RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  | - unid. |  |  |  | - 51,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9 | - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO |  | - m² |  |  |  | - 1.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.10 | - REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS |  | - m |  |  |  | - 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.11 | - Manutenção e reparos no madeiramento da cobertura, inclusive reparos necessários para execução das reformas |  | - m² |  |  |  | - 1.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.12 | - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | - m³ |  |  |  | - 379,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.13 | - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | - m³ |  |  |  | - 379,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total (1) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - CONCRETO ARMADO - PILARES/VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. |  | - m² |  |  |  | - 33,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.2 | - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50, INCLUSO CORTE E DOBRA |  | - kg |  |  |  | - 586,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3 | - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. |  | - m³ |  |  |  | - 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total (2) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |  | - m² |  |  |  | - 168,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total (3) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ESQUADRIAS - JANELAS / PORTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - 1,30 x 1,50 m - 26 unidades |  | m² |  |  |  | 50,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.1 | - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - und |  |  |  | - 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2 | - FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1 | - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Blocos1, 3 e 4) |  | - und |  |  |  | - 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.2 | - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ (Blocos 1, 3 e 4) |  | - und |  |  |  | - 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.3 | - ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Blocos 1, 3 e 4) |  | - und |  |  |  | - 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.4 | - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - 2,00 x 1,50 m - 17 unidades |  | - m² |  |  |  | - 51,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total (4) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | - m² |  |  |  | - 1.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3 | - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | - m |  |  |  | - 87,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.4 | - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. |  | - unid. |  |  |  | - 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.5 | - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. |  | - m |  |  |  | - 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.6 | - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | - m |  |  |  | - 374,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total (5) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA |  | - m² |  |  |  | - 526,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2 | - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |  | - m² |  |  |  | - 526,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.3 | - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES |  | - m² |  |  |  | - 189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.4 | - REPARO DE FORROS EM ESTUQUE, ÁREA EXTERNA (beiral da área externa) |  | - m² |  |  |  | - 16,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.5 | - REMOÇÃO DO ESTUQUE SEM REAPROVEITAMENTO (cozinha) |  | - m² |  |  |  | - 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.6 | - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA DO ESTUQUE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (cozinha) |  | - m² |  |  |  | - 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.7 | - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (cozinha) |  | - m² |  |  |  | - 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total ( 6 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PISOS INTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 |  | m² |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 |  | m² |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL |  | - m² |  |  |  | - 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2 | - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 |  | - m² |  |  |  | - 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.3 | - PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0 ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO (acabamento Hall / Triagem e reparo no estoque, bloco 01) |  | - m² |  |  |  | - 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.3 | - PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA |  | - m² |  |  |  | - 601,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total ( 7 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | - FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL 10 X 2,5 CM |  | - m |  |  |  | - 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.2 | - TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA |  | - m |  |  |  | - 693,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total ( 8 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1 | - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS |  | - m² |  |  |  | - 2.120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.2 | - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. |  | - m² |  |  |  | - 886,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.3 | - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO |  | - m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.4 | - Esmalte em massa, inclusive preparo |  | - m² |  |  |  | - 1.370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.5 | - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (esquadrias de madeira, novas e existentes, blocos 1, 3 e 4) |  | - m² |  |  |  | - 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.6 | - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (esquadrias de ferro existentes, blocos 1, 3 e 4) |  | - m² |  |  |  | - 172,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1 | - PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1.1 | - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS |  | - m² |  |  |  | - 2.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1.2 | - Reparos na pintura externa: Remoção do reboco solto, impermealização bicomponente semi-flexível 2 a 3kg/m2, chapisco, reboco, selador acrílico e textura acrílica |  | - m² |  |  |  | - 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total ( 9 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1 | - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1.1 | - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 18 CIRCUITOS (18 DISJUNTORES MONOPOLARES, CONTANDO RESERVAS), COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE CONFORME PROJETO |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1.2 | - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 24 CIRCUITOS (24 DISJUNTORES MONOPOLARES, CONTANDO RESERVAS), COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO CONFORME PROJETO |  | - un |  |  |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2 | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2.1 | - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | - m |  |  |  | - 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2.2 | - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | - m |  |  |  | - 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2.3 | - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 104,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2.4 | - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. (Todos os novos interruptores, tomadas etc.) |  | - m |  |  |  | - 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2.5 | - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  | - m |  |  |  | - 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.3 | - CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.3.1 | - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 4.331,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.3.2 | - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - m |  |  |  | - 1.476,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.3.3 | - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - m |  |  |  | - 563,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.3.4 | - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4 | - ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.1 | - TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 177,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.2 | - TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.3 | - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.4 | - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.5 | - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.6 | - LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - un |  |  |  | - 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.7 | - LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E L UNÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - un |  |  |  | - 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.8 | - CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4.9 | - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 86,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5 | - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.1 | - EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.1.1 | - path Panel 19" - 24 portas - Categoria 6 |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.1.2 | - Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.1.3 | - GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.2 | - CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.2.1 | - CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 |  | - m |  |  |  | - 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.3 | - TOMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.3.1 | - TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 |  | - un |  |  |  | - 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.4 | - CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.4.1 | - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.5 | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.5.1 | - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 124,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.5.5.2 | - Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios |  | - m |  |  |  | - 103,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total ( 10 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1 | - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.1 | - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.2 | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.3 | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.4 | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.5 | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.6 | - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.7 | - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - un |  |  |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.8 | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 136,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.9 | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 73,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.10 | - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 307,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.11 | - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. |  | - m |  |  |  | - 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.12 | - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  | - m |  |  |  | - 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.13 | - VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - un |  |  |  | - 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.14 | - TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. |  | - un |  |  |  | - 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2.2 | - ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2.2.1 | - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | - un |  |  |  | - 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2.2.2 | - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA |  | - un |  |  |  | - 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2.2.3 | - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  | - un |  |  |  | - 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total ( 11 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1 | - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | - un |  |  |  | - 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.2 | - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | - un |  |  |  | - 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.3 | - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 93,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.4 | - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. |  | - m |  |  |  | - 39,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.5 | - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. |  | - m |  |  |  | - 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.6 | - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  | - m |  |  |  | - 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.5 | - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA NECIMENTO E INSTALACAO |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.6 | - CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  | - un |  |  |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.7 | - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, EM ALVENARIA DE TIJOLO, MEDINDO 1100X1100X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total (12 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.1 | - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTDE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - un |  |  |  | - 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.2 | - Tampa de plástico para bacia sanitária |  | - un |  |  |  | - 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.3 | - Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor |  | - un |  |  |  | - 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.4 | - DUCHA HIGIÊNICA CROMADA |  | - un. |  |  |  | - 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.5 | - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.6 | - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.7 | - SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML |  | - un |  |  |  | - 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.8 | - PORTA-TOALHAS COM BASTÃO |  | - un |  |  |  | - 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.9 | - DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS |  | - un |  |  |  | - 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.10 | - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.11 | - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - un |  |  |  | - 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.12 | - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. |  | - un |  |  |  | - 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.13 | - TANQUE DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1600 X 700 X 850 MM |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.14 | - BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M |  | - unid. |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.15 | - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - unid. |  |  |  | - 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.16 | - Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede (0,60 x0,60 m)*26 |  | - m² |  |  |  | - 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.17 | - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.18 | - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | - un |  |  |  | - 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total ( 13 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1 | - CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.1 | - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  | - un |  |  |  | - 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.2 | - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. |  | - kg |  |  |  | - 29,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.3 | - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - un |  |  |  | - 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.4 | - CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - m |  |  |  | - 94,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.5 | - CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - m |  |  |  | - 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.6 | - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA |  | - un |  |  |  | - 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.7 | - Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1.8 | - CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM² |  | - un |  |  |  | - 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total (14 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15.1 | - AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H |  | - cj |  |  |  | - 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H |  | cj |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | m |  |  |  | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total (15 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.1 | - EXTINTOR DE PQS 4KG - 20BC FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | - un |  |  |  | - 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.2 | - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2A 10L - INCL. SUPORTE PAREDE CARGA |  | - un |  |  |  | - 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.3 | - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | - m |  |  |  | - 213,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM |  | un |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.6 | - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W |  | - un |  |  |  | - 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.7 | - REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.8 | - Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h |  | - un |  |  |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.9 | - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio |  | - un |  |  |  | - 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.10 | - Acionador manual quebra-vidro endereçável |  | - un |  |  |  | - 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.11 | - Detector óptico de fumaça com base endereçável |  | - un |  |  |  | - 109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.12 | - Sirene audiovisual tipo endereçável |  | - un |  |  |  | - 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.13 | - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.14 | - Reservatório Metálico 15mil L |  | - un |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.15 | - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  | - un |  |  |  | - 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sub Total ( 16 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | - ÁREAS EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento (Estacionamento) |  | m³ |  |  |  | 83,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (FRENTE E FUNDOS) |  | m² |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. |  | m² |  |  |  | 1.192,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO |  | m² |  |  |  | 276,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RAMPA ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | m² |  |  |  | 49,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub Total ( 17 e 18 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA |  |  | m |  | 62,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM |  |  | un |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM |  |  | un |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM |  |  | m² |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM |  |  | m² |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | EXECUÇÃO DE BARITA NA SALA DE RAIO X, ABRANGENDO PORTAS, PAREDES E VISOR |  |  | unid |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | m² |  | 1.055,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub Total ( 19 ) ................ R$ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Global com BDI Incluso.......................................................R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Global p/ Extenso ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta na procuração ou contrato social |  |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Identidade n.º / (RG) | Órgão expedidor: |
| CPF n.º |  |
| Email profissional: |  |
| Email pessoal: |  |

1 - O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93).

2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93.

| Local e Data: ___________________/_____/_______________/2018 |  |
| --- | --- |
| Assinatura do(s) representante(s) legal(is): |  |

(Indicação do número do CNPJ)

## OUTRAS DECLARAÇÕES DO ANEXO II - PROPOSTA:

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para execução total da obra constantes dos Itens do presente edital, conforme todas as exigências do Memorial Descritivo e Planilhas Quantitativas e orçamenárias disponibilizados e descritos no item 1.1 deste Edital.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo, conforme estipulado em edital.

3. Declaramos que estamos de acordo os prazos, medições e condições de pagamentos constantes do edital e minuta de contrato.

4. Declaramos que o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução da obra projetados e especificados, fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, tributos, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

5. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado é de __% (_______) por cento.

À elevada consideração de V. Sª.

________________________

Representante Legal

ANEXO III - TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

DECLARAÇÃO

(nome/razão social)......................................................................................................................... inscrita no CNPJ ................................................. por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.................................. e do CPF n.º.........................................., DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar n.º 123/06 no tocante ao direito de preferência e critérios de desempate na TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei Complementar.

............................................
(local / data)

# TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

# ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o n.º..............................), com sede na Rua ............................................................, n.º............., bairro...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil),............................ (profissão), portador(a) do RG n.º............................ e do CPF n.º............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., n.º.........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG n.º...................... e do CPF n.º................................, residente e domiciliado na Rua ................................., n.º......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2018, da Prefeitura Municipal de Conchas, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

.............................., ........  de ......................... de 2018.

______________________________

Outorgante

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

### ANEXO V  - TERMO DE VISTORIA TÉCNICA DO LOCAL DA OBRA (MODELO)

À

Prefeitura Municipal de Conchas

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

A empresa ..................................................................................................................................................., com sede à ..............................................................................................., na cidade de ................................................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ n.º ..............................................................., por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico  o(a) Sr(a)...................................................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG n.º ......................................................../.............. e do CPF n.º ............................................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde serão executados as obras reforma do Hospital Municipal de Conchas,  localizado na Rua Alexandre José, n.º 87, Centro, Conchas/SP. Declara ainda que, tem plenos conhecimentos de todas as condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

..................................................., ................... de ....................................../2018.

_____________________________________

Assinatura do representante da empresa licitante

RG n.º..................................................................

_____________________________________

Assinatura do representante da prefeitura

(nome e cargo)

### ANEXO VI - TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO (MODELO)

(Nome da Empresa)........................................................................................................................................, CNPJ n.º .............................................., sediada em ........................................................, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que, até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

(local), ....... de ............................. de 2018.

....................................................................

Nome completo e assinatura do declarante

CPF e RG

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

ANEXO VII - DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa) ........................................................................................................................ inscrita no CNPJ sob o nº ...................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) .

............................................
(data)

............................................................
(representante legal)

ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

Encerramento: ___de                                    de  2018, às 09h30min

Objeto: Contratação, sob o regime de empreitada global, de empresa especializada para a execução da obra de reforma do Hospital Municipal de Conchas.

Senhor Licitante:

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Conchas - SP  e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão Permanente de Licitação atráves do email: pmclicitacao@conchas.sp.gov.br.

A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Razão Social:__________________________________________________________

C.N.P.J. nº ___________________________ I.E. nº ___________________________

Endereço:_____________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Cidade: ___________________________________ Estado: ____________________

Telefone: _________________________ Fax:________________________________

Pessoa para contato:____________________________________________________

RETIRAMOS, através do acesso à página www.conchas.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2018.

Local: _____________, ______ de _______________ de 2018.

__________________________________

Assinatura e carimbo da empresa

### ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018

CONTRATO N.º ____ /2018 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS E A EMPRESA __________________________________, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos ............ dias do mês de .......................... de 2018, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS, Estado São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.634.119/0001-17, neste ato representado por seu Prefeito, RG. xx.xxx.xxx e C.P.F xx.x.x-x, brasileiro, casado, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxx - cidade de Conchas, S.P, no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a (inserir nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ______________, com sede na Cidade de (inserir nome da cidade-UF), neste ato representada por seu (inserir o cargo), __________, _____________, portador da carteira de identidade n.º _______ e do CPF/MF n.º __________, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2018, celebram o presente Contrato sujeitando-se às normas da Lei n.º 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação, sob o regime de empreitada global, de empresa especializada para a execução da obra de reforma do Hospital Municipal de Conchas, em conformidade com o presente Edital e Projeto Executivo composto por: Memorial Descritivo; Planilha Quantitativa e Orçamentária; Projetos e Cronograma Físico Financeiro, os quais ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

1.2 - Este Contrato vincula-se ao Edital de TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2018, seus anexos, a proposta comercial apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório e nos Termos do Contrato de Repasse n.º 841902 / 2016 / MS / CAIXA, por intermédio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal, objetivando a execução de ações relativas ao aperfeiçoamento do SUS.

1.3 - É de responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra a serem aplicados na obra.

1.4. A CONTRATADA, neste ato, entrega como Garantia contratual o valor de R$ (XX,XX), através de (caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56).

2 - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E INÍCIO DOS SERVIÇOS

2.1 - VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 18 (dezoito) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.

2.2 - INÍCIO DOS SERVIÇOS: A contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para dar início nos serviços após emissão e recebimento da ordem de início dos serviços emitida pelo Departamento Municipal de Obras, sob pena de aplicação das sanções impostas neste ato convocatório.

2.3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a Contratada concluir os serviços será de até 12 (doze) meses a partir da ordem de serviço emitida pelo Departamento de Obras da Prefeitura, de acordo com o cronograma físico financeiro fornecido pela Prefeitura, sob pena de aplicação das sanções impostas neste ato convocatório.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

3.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

3.2 - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

3.3 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

3.4 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:

4.1.1 - DA CONTRATANTE

4.1.1.1 - Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos.

4.1.1.2 - Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão permanentemente designada para este fim.

4.1.1.2.1 - A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da Contratada na execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento da obra.

4.1.1.3 - Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.

4.1.1.4 - Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução da obra.

4.1.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

4.1.1.6 - Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução da obra, fixando prazo para a sua correção.

4.1.1.7 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

4.1.1.8 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 73, inciso I.

4.1.1.9 - Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão.

4.1.1.10 - Colocar à disposição da Contratada as informações, documentos, meios, necessários à realização do objeto do presente contrato.

4.1.1.11 - Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso.

4.1.1.12 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.

4.1.1.13 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente.

4.1.1.14 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

4.1.2 - DA CONTRATADA

4.1.2.1 - Executar fielmente a obra, inclusive com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à perfeita execução do objeto, atendendo as normas técnicas e ambientais específicas e vigentes e de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela Prefeitura, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no CONTRATO.

4.1.2.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

4.1.2.3 - Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da Prefeitura e do Responsável Técnico da Contratada, no tocante ao andamento da obra contratada e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.

4.1.2.4 - Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à Contratada, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.

4.1.2.5 - Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que o CONTRATO se vincula.

4.1.2.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

4.1.2.7 - Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida no item 12.2 deste contrato.

4.1.2.8 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação.

4.1.2.9 - Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

4.1.2.10 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados nas obras.

4.1.2.11 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias).

4.1.2.12 - Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro residente e 01 (um) encarregado geral em período integral.

4.1.2.13 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

4.1.2.14 - Substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo.

4.1.2.15 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

4.1.2.16 - Fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva (EPC’s) adequados à execução da obra e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

4.1.2.17 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

4.1.2.18 - Proceder à substituição, em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Prefeitura como inadequados para a execução dos serviços.

4.1.2.19 - Entregar o local objeto do contrato limpo, sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Prefeitura, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

4.1.2.20 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.

4.1.2.21 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura.

4.1.2.22 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, em virtude da execução da obra.

      - - Prestar manutenção dos serviços, durante o período de garantia, da seguinte forma:

a) Iniciar o atendimento em, no máximo, 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura.

b) Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela Contratante.

c) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida no 12.2 deste contrato.

4.1.2.24 - A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

4.1.2.25 - Mesmo os serviços subcontratados pela contratada serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratada para ressarcimento do dano causado.

4.1.2.26 - Utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos da Contratante ou proporcionados por ela para fins do presente contrato, exclusivamente para as atividades aqui estipuladas.

4.1.2.27 - Cumprir o Contrato realizando todos os serviços remetidos a Contratada, em observância às necessidades locais e a legislação vigente.

4.1.2.28 - Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na prestação dos serviços objetivados na presente licitação.

4.1.2.29 - Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte:

I - O objeto do presente contrato deverá ser executado pela Contratada de acordo com o edital e seus anexos;

II - O objeto do contrato será recebido pela Contratante, nos termos da Lei n.º 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:

A) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

B) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

5.2 - A obra a ser executada prevê obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos e legislação ambiental aplicável.

5.3 - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A Contratante exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.

5.4 - A fiscalização da Contratante solucionará todos os impasses quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro “Diário de Obras”. Ressalta-se que tal livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

5.5 - Antes de iniciar qualquer serviço, a Contratada pedirá anuência expressa da fiscalização da Contratante.

5.6 - À fiscalização da Contratante fica assegurado o direito de:

- Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo.

- Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento da obra, sob ônus da CONTRATADA.

5.7 - A Fiscalização da Contratante acompanhará a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos.

5.8 - As exigências da Fiscalização da Contratante fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica.

5.9 - Caberá à comissão fiscalizadora da Contratante o dever de:

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo e deste CONTRATO.

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada.

5.10 - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segurança e integridade física do trabalhador.

5.11 - A Contratada deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita administração.

5.12 - Caberá à Contratada providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços.

5.13 - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a Contratada declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

6.1 - A Contratada é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

6.2 - A Contratada, como única e exclusiva responsável pela execução da obras objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante ou a terceiros.

6.3 - À Contratada caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis.

6.4 - Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da Contratada com referência aos mesmos não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

7.1 - O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

8.1 - Ao presente contrato é dado o valor global de R$____________ (_________________________), conforme preços unitários transcritos na proposta da Contratada as quais ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

8.2 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e suas alterações), que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.

8.3 - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 - Os pagamentos serão efetuados à empresa contratada no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, de acordo com cada etapa de serviços concluída, de acordo com cronograma de execução a ser fornecido pela Prefeitura, contados da data de emissão dos laudos de medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pelo Departamento de Obras da Prefeitura e do competente atesto nos documentos de cobrança.

9.2 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

9.3 - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

9.4 - A empresa contratada deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

9.5 - A comissão fiscalizadora da Contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências.

9.6 - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.7 - O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Contratante, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.

9.8 - Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

10.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato neste exercício correrão à conta da seguinte dotação: 02.06 – Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, Funcional Programática:  1030200092.122 – Reforma do Hospital Municipal, Categoria Econômica: 44.90.51.00 – Obras e Instalações, Despesa 223 / desobramento:. 1122 (tesouro),  Despesa: 224 / desdobr. 1123 (Convênio Federal),  junto ao orçamento-programa vigente do município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

12.2 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, adiante especificadas, que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Conchas, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração.

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;

b) multa, que não excederá, em seu total, 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Prefeitura Municipal de Conchas por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

12.3 - A penalidade estabelecida no 12.2, letra “b”, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante (Artigo 87, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93).

12.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

12.5 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

12.6 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

12.7 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

13.1 - O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - Da Alteração dos Contratos, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1 - A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto nos artigos 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO

15.1 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei n.º 8.666/93.

15.2 - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, no que couber.

15.3 - Nos casos de rescisão, a Contratada receberá o pagamento pelos materiais utilizados e serviços devidamente medidos pela Contratante até a data da rescisão.

15.4 - Ocorrendo a rescisão, a Contratante poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 - Este Contrato regula-se pela Lei n.º 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ANÁLISE

17.1 - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Conchas, conforme determina a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1 - A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Estado, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 - Fica eleito o Foro da Conchas/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

Conchas, em ____ de ___________ de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Odirlei Reis Prefeito Municipal

CONTRATANTE

___________________

CONTRATADA

Testemunhas:

Ass.________________________ 		Ass._______________________

Nome 						Nome

RG 						RG

ANEXO X

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO:  Contratação, sob o regime de empreitada global, de empresa especializada para a execução da obra de reforma do Hospital Municipal de Conchas.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: __________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:_________________________ Cargo:____________________________

CPF: ___________________________ RG: _____________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: _______________________________________

E-mail institucional _________________________________________________

E-mail pessoal:____________________________________________________ Telefone(s):_______________________________________________________ Assinatura:_______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste: Pelo CONTRATANTE:

Nome:______________________________ Cargo:_______________________

CPF: ___________________________ RG: _____________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: _______________________________________

E-mail institucional _________________E-mail pessoal:____________________ Telefone(s):_______________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome:___________________________ Cargo:__________________________

CPF: ___________________________ RG: _____________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: _______________________________________

E-mail institucional __________________ E-mail pessoal:__________________

Telefone(s):______________________ Assinatura: _______________________